## Arkusz1
| WOMP.DTA.PU.3331.7.2023 |  |  |  | Załącznik nr 2
Dostawa środków dezynfekcyjnych do rąk, powierzchni i narzędzi
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO ZMIANIE
| Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilosć do zamówienia na 12 miesiecy | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartosć netto | Wartosć brutto
1 | DESMANOL Preparat do dezynfekcji rąk 100 ml | Hypoalergiczny preparat w płynie o neutralnym dla skóry pH, licznych substancjach nawilżających: witamina E, gliceryna, pantenol. Preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(noro, Adeno, Vaccina) w czasie do 30 sekund i Polio do 60 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami : PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 14476. Higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie: 100 ml | 75 |  | 8% | 0 | 0
2 | PRONTOSAN Preparat do nawilżania, oczyszczania ran 350ml | Preparat w płynie przeznaczony do stosowania na wszystkie rodzaje ran, odleżyny, oparzenia oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie kwas podchlorawy w stężeniu do 30ppm. Bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny,alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka.Preparat powinien posiadać badania potwierdzające skuteczność wobec biofilmu. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu. Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie: 250ml | 80 |  | 8% | 0 | 0
3 | STABIMED FRESH Preparat do mycia i dezynfekcji endoskopów 1000ml | Preparat w postaci koncentratu zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo-czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, produktów termolabilnych. Bez aldehydów,alkoholi,fenoli, QAV i biguanidyny. Spektrum działania: B, Tbc/ M.avium lub M.avium i M.terrae/, F, V/HBV,HIV,HCV,Adeno,Polyoma. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie: 1000 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
4 | VIRUTON EXTRA Preparat (koncentrat) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych1000ml | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Oparty na czwartorzędowych związkach z zawartością enzymu proteaza posiadającego bardzo dobre właściwości czyszczące. Spektrum działania: B,F/C.albicans/,Tbc/M.terrae + M.avium/, V/Adeno, BVDV/ w stężeniu 0,5% w czasie do 15 min. Z możliwością rozszerzenia działania o wirusy: Noro i Polio. Wyrób medyk l. IIb. Opakowanie 1000ml | 50 |  | 8% | 0 | 0
5 | VELOX WIPES BOX Chusteczki do mycia i dezynfekcji - bez zawartości alkoholu. Pojemnik 100 szt | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, metalu, aluminium,gumy, porcelany. O wymiarach 13x20cm i gramaturze 23g/m2. Spektrum działania przy wysokim obciążeniu organicznym: B,F/C.albicans/, wirusy osłonkowe/Vaccinia/,BVDV -do 60 sek. Z możliwością rozszerzenia działania o prątki/M.avium i M.terrae/.Oparte na czwartorzędowych związkach. Wyrob medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
6 | VELOX WIPES WKLAD Chusteczki do mycia i dezynfekcji - bez zawartości alkoholu. Wkład 100 szt | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, metalu, aluminium,gumy, porcelany. O wymiarach 13x20cm i gramaturze 23g/m2. Spektrum działania przy wysokim obciążeniu organicznym: B,F/C.albicans/, wirusy osłonkowe/Vaccinia/,BVDV -do 60 sek. Z możliwością rozszerzenia działania o prątki/M.avium i M.terrae/.Oparte na czwartorzędowych związkach. Wyrob medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: wkład 100 szt | 120 |  | 8% | 0 | 0
7 | QUATRODES UNIT NF Preparat/koncentrat) do mycia i dezynfekcji systemów ssących, unitów stomatologicznych | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Bez zawartości aldehydów, zawierający w składzie związki amoniowe. Spektrum działania: B,F/C.albicans/ wirusy osłonkowe w stężeniu do 2% w czasie do 15 min. Z możliwością rozszerzenia działania o Tbc /M.tuberculosis/. Wyrób medyczny kl. II. Opakowanie 1000ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
8 | QUATRODES EXTRA Preparat (koncentrat) do mycia powierzchni 1000ml | Preparat w postaci koncentracji do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty o czwartorzędowe związki amoniowe. Spektrum działania : B, F/C.albicans/ w stężeniu 0,25% w 15 min. oraz B,F/C.albicans/, Prątki /M.terre i M.avium/, wirusy osłonkowe,BVDV, Adeno- stężenie 0,5% w 15 min. Z możliwośią rozszerzenia działania o Grzyby /A.brasiliensis/, Rota, Noro i Polio. Wyrób med. kl.II, produkt biobójczy. Opakowanie 1000ml. | 35 |  | 8% | 0 | 0
9 | CHEMISEPT VIR + Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk 1000 ml | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o neutralnym dla skóry pH i licznych substancjach nawilżających: witamina E, gliceryna, pantenol. Preparat na bazie jednego alkoholu etylowego 85g/100g produktu, bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych. O szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F(Candida i Aspergillus), Tbc( M.Avium i M.Terrae), V(wirusy osłonione, Vaccina, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Antyseptyka skóry – do 30 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml | 10 |  | 8% | 0 | 0
10 | CHEMISEPT VIR + Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk 250 ml | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o neutralnym dla skóry pH i licznych substancjach nawilżających: witamina E, gliceryna, pantenol. Preparat na bazie jednego alkoholu etylowego 85g/100g produktu, bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych. O szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F(Candida i Aspergillus), Tbc( M.Avium i M.Terrae), V(wirusy osłonione, Vaccina, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Antyseptyka skóry – do 30 sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 250 ml | 125 |  | 8% | 0 | 0
RAZEM:
Podpis Wykonawcy……………..