Łódź, dnia 27.09.2024 roku

WOMP.DTA.3331.PU.8.2024

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę urządzeń sieciowych w związku z realizacją   zadania: Aktualizacja oprogramowania bazodanowego wraz z migracją danych 
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Leczniczym

w Łodzi

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Działając na podstawie pkt.11 Zaproszenia do składania ofert Zamawiający zmienia  treść pkt. 1 Zaproszenia do złożenia ofert  - Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 1 (Router/Bramka) w załączniku nr 2.1.

Zmianie ulegają wymagane minimalne parametry oferowanej bramki w zakresie:

- Ochrony  przed wyładowaniami elektrostatycznymi/EMP (pkt.6);

Przed zmianą było: Powietrze: ± 15kV, styk: ± 8kV

Po zmianie jest: Powietrze: ± 8kV, styk: ± 4kV

- Parametrów pracy.

Przed zmianą było: Temperatura otoczenia podczas pracy: Od -5 do 40°C (od 23 do 104°F)

Wilgotność otoczenia podczas pracy:10 do 90% bez kondensacji

Po zmianie jest: Temperatura otoczenia podczas pracy: Od 0 do 40°C (od 22 do 104°F). Wilgotność otoczenia podczas pracy: 5 do 95% bez kondensacji.

Załącznik nr 2.1 zawierający uwzględnione zmiany zaznaczone kolorem czerwonym  znajduje się w pliku o nazwie Pakiet_1_Router Bramka_po_zmianie 27.09.2024 i stanowi integralną część  niniejszego zapytania ofertowego.

Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia ofert pozostają bez zmian.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

Dyrektor