|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Niezbędne parametry głowicy ultradźwiękowej  | Potwierdzenie wymaganych parametrów Tak/ Nie | Uwagi |
| **Głowica ultradźwiękowa 12cm² – 1 szt** oferowany model (producent, kod produktu):**…………………** |
|  | Kompatybilna z systemem BTL- 4710 Smart |  |  |
|  | Bezobsługowa |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa |  |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta |  |  |
|  | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych, Karta gwarancyjna,Lista preparatów do dezynfekcji, Paszport Techniczny |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej |  |  |
|  | Dostawa, montaż, szkolenie |  |  |
|  | Gwarancja 12 m-ce lub Oświadczenie producenta o braku konieczności przeprowadzania rocznego przeglądu technicznego w trakcie oraz po okresie gwarancyjnym. |  |  |
|  | Dostawa do 21 dni od podpisania umowy |  |  |