## Arkusz1
| WOMP.DTA.3331.PU.17.2024 | [5 empty] | 2024-11-18 |  |  | Załącznik 2.1
Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do badań diagnostycznych, igieł,
strzykawek, szwów chirurgicznych dla WOMP CPL w Łodzi
Lp. | Nazwa materiału | Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Cena netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cytofix 150 ml | Utrwalacz cytologiczny 150ml | szt | 15 | 15 | 8 | 225 | 243 |  | 8 | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy do ambu | Filtr oddechowy jednorazowego użytku do worka samorozprężalnego – Ambu. Skutecznie hamujący przepływ bakterii i wirusów > 99,999 %. Posiada transparentną obudowę. | szt | 5 | 4.5 | 8 | 22.5 | 24.3 |  | 8 | 0 | 0
3 | Igła 0,5x25 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 0,5x25mm (25G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 75 | 4.5 | 8 | 337.5 | 364.5 |  | 8 | 0 | 0
4 | Igła 0,6 x 30 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 0,6x30mm (23G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 8 | 4.5 | 8 | 36 | 38.88 |  | 8 | 0 | 0
5 | Igła 0,7 x 30 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 0,7x30mm (22G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 30 | 4.5 | 8 | 135 | 145.8 |  | 8 | 0 | 0
6 | Igła 0,8 x 40 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 0,8x40mm (21G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 40 | 4.5 | 8 | 180 | 194.4 |  | 8 | 0 | 0
7 | Igła 0,9 x 40 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 0,9x40mm (20G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 25 | 4.5 | 8 | 112.5 | 121.5 |  | 8 | 0 | 0
8 | Igła 1,2 x 40 | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 1,2x40mm (18G), nietoksyczne oraz niepirogenne z uniwersalnymi końcówkami Luer Lock’. Transparentne nasadki - barwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Wykonane z wytrzymałego stopu stali nierdzewne. Ostrzone za pomocą wałka szlifierskiego oraz poprzez częściowe zastosowanie elektrolizy i piaskowania. Pokrycie powierzchni rurek igiel silikonem. Zgodność z normą EN ISO 7864. Pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 4 | 5.2 | 8 | 20.8 | 22.46 |  | 8 | 0 | 0
9 | Igła do endoirygacji 0,3x25 | Igła do endoirygacji z jednym bocznym otworem, jednorazowego użytku 0,3x25 (30G) niepirogenna z końcowkami Luer Lock, sterylna. Koniec igły zaokrąglony, gładki. Powierzchnia igły – gładka, rurka elastyczna, cienkościenna. Sterylna. Op=100 szt | op | 3 | 112.5 | 8 | 337.5 | 364.5 |  | 8 | 0 | 0
10 | Kaniula dożylna różowa wenflon 1,1mm x 32 20G z portem | Wenflon bezpieczny 1,1mm x 32mm 20G, sterylny niepirogenny, nietoksyczny, bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku z barwnie oznaczonym portem do dodatkowych wstrzyknięć. Kodowanie kolorem zgodnie ze standardem ISO. Wykonanie z biokompatybilnego silkonowanego poliuretanu. Wyposażony w ostre igły ze stali nierdzewnej oraz paski kontrastujące w promieniach RTG, samoczynnie aktywujący się mechanizm bezpieczeństwa, chroniący pacjenta i personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem igłą oraz zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Opakowanie jednostkowe- sterylne. Op= 1 szt | szt | 50 | 1.75 | 8 | 87.5 | 94.5 |  | 8 | 0 | 0
11 | Kaniula dożylna zielona wenflon 1,3 mm x 45mm z portem | Wenflon bezpieczny 1,3mm x 45,0mm 18G, sterylny niepirogenny, nietoksyczny, bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku z barwnie oznaczonym portem do dodatkowych wstrzyknięć. Kodowanie kolorem zgodnie ze standardem ISO. Wykonanie z biokompatybilnego silkonowanego poliuretanu. Wyposażony w ostre igły ze stali nierdzewnej oraz paski kontrastujące w promieniach RTG, samoczynnie aktywujący się mechanizm bezpieczeństwa, chroniący pacjenta i personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem igłą oraz zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Opakowanie jednostkowe- sterylne. Op= 1 szt | szt | 25 | 1.75 | 8 | 43.75 | 47.25 |  | 8 | 0 | 0
12 | Kieliszki do leków | Plastikowy kieliszek o pojemności 30ml przeznaczony do podawania leków w postaci tabletek oraz w postaci płynnej. Transparentny materiał umożliwiający wizualną obserwację podawanego leku. Dokładna, łatwa do odczytania skala co 1 ml. Stabilna podstawa, zaokrąglona górna krawędź kieliszka. Wyrób jednorazowego użytku. | szt | 300 | 0.05 | 8 | 15 | 16.2 |  | 8 | 0 | 0
13 | Krystalit | Płyn do czyszczenia wanien z hydromasażem 1 l | szt | 30 | 44 | 23 | 1320 | 1623.6 |  | 23 | 0 | 0
14 | Kubek 0,2l A'100 | Kubki jednorazowe wykonane z białego tworzywa o pojemności 200ml. Pakowane w woreczkach po 100 sztuk. Przeznaczone do napojów zimnych. | szt | 5000 | 0.07 | 23 | 350 | 430.5 |  | 23 | 0 | 0
15 | Kubek 0,4 l A'50 | Kubki jednorazowe wykonane z przezroczystego tworzywa o pojemności 400ml. Pakowane w woreczkach po 50 sztuk. Przeznaczone do napojów zimnych. | szt | 350 | 0.24 | 23 | 84 | 103.32 |  | 23 | 0 | 0
16 | Lusterko laryngologiczne jednorazowe średnica 19mm sterylne | Jednorazowe, sterylne lusterko laryngologiczne z możliwością rozgrzania powierzchni lusterka przed badaniem. Lusterko wytworzone z polimerów, które nie mają własności termoabsorpcyjnych. Nie wymagające dodatkowej rączki, pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe (sterylnie),średnica lusterka: 19 mm. Kolor: biały. Lusterko jednorazowe krtaniowe będące zwierciadłem płaskim - 1:1. Nie zawiera lateksu. Opakowanie : 1 sztuka | szt | 600 | 1.2 | 8 | 720 | 777.6 |  | 8 | 0 | 0
17 | Ochraniacze na obuwie a'100 | Op=100 par. Niesterylne, jednorazowe. Rozmiar uniwersalny. Wykonane z folii PE, wodoodporne, wykończone gumką | op | 6 | 7 | 8 | 42 | 45.36 |  | 8 | 0 | 0
18 | Oslonka do głowicy vaginalnej | Jednorazowa osłonka higieniczna na głowicę sondy USG bez lateksu, bezpudrowa. Każda osłonka pakowana pojedynczo w folię aluminiową. Op=144 szt | op | 10 | 47.25 | 8 | 472.5 | 51.3 |  | 8 | 0 | 0
19 | Ostrze chirurgiczne nr 11 A'100 | Wymienne ostrze chirurgiczne ze stali węglowej, jałowe, jednorazowe posiadające krótką, zaokrągloną krawędź tnącą. Każde pojedyncze ostrze powinno znajdować się w oryginalnym, sterylnym opakowaniu. Ostrza chirurgiczne posiadające certyfikat CE oraz winny być wyprodukowane zgodnie z normami BS 2982 1992/ISO 740 7740 1985/EN 27740 1992. Ostrze powinno pasować do rękojeści 3,3L. Op= 100 szt | op | 20 | 69.5 | 8 | 1390 | 1501.2 |  | 8 | 0 | 0
20 | Ostrze chirurgiczne nr 18 A'100 | Wymienne ostrze chirurgiczne ze stali węglowej, jałowe, jednorazowe posiadające krótką, zaokrągloną krawędź tnącą. Każde pojedyncze ostrze powinno znajdować się w oryginalnym, sterylnym opakowaniu. Ostrza chirurgiczne posiadające certyfikat CE oraz winny być wyprodukowane zgodnie z normami BS 2982 1992/ISO 740 7740 1985/EN 27740 1992. Ostrze powinno pasować do rękojeści nr.4 (4, 4L, 6) Op= 100 szt | op | 15 | 69.5 | 8 | 1042.5 | 1125.9 |  | 8 | 0 | 0
21 | Papier do EKG Ascard A4/B56 | Termiczny papier rejestracyjny do aparatów EKG charakteryzują się wyraźnym, czytelnym i nierozmazującym się wydrukiem. Nadruk siatki milimetrowej, , modele Ascard- A4/B56/Mr Blue/Mr Silver/Mr Grey. Wymiary papieru to 112 x 25. Rolka o długości 25 m, kratka. | rolka | 650 | 3.6 | 8 | 2340 | 2527.2 |  | 8 | 0 | 0
22 | Papier do USG | Op=4 rolki. Oryginalny, termoczuły papier przeznaczony do użytku w czarno-białych videoprinterach firmy Mitsubishi lub Sony. Wymiary: 110 x 20 metrów (ok. 200 wydruków na rolkę). | rolka | 60 | 31 | 23 | 1860 | 2287.8 |  | 23 | 0 | 0
23 | Papier gladki do spirometru 112x20 | Papier laboratoryjny do spirometru R-112 Lungtest Mobile. Rozmiar - rolka 112x20. Długość rolki 20m. Wyrób medyczny klasy I | rolka | 30 | 7.5 | 8 | 225 | 243 |  | 8 | 0 | 0
24 | Paski fluorosceinowe | Paski fluoresceinowe stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego oraz w tonometrii aplanacyjnej. Paski sterylne, indywidualnie pakowane. Opakowanie zawiera 100 sztuk | op | 3 | 100 | 8 | 300 | 324 |  | 8 | 0 | 0
25 | Pęseta sterylna | Jednorazowa, sterylna, wykonana z plastiku (Poliester typu PES). Pęseta powinna być zapakowana pojedynczo w blister papierowo-foliowy. Długość 125mm | szt | 20 | 1.5 | 8 | 30 | 32.4 |  | 8 | 0 | 0
26 | Podklad ochronny 30 cm | Jednorazowe, higieniczne podkłady w rolce służące do zabezpieczania przedmiotów w miejscach, w których trzeba wdrożyć dodatkowe środki ochronne w celu zapewnienia higieny i czystości. Podkłady wykonane z kolorowej lub białej bibuły wzmocnionej folią PE - z perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczej serwety. Wymiar pojedynczego podkładu 33 x 48cm. W rolce 40 szt | szt | 100 | 9 | 8 | 900 | 972 |  | 8 | 0 | 0
27 | Podklad ochronny 50 cm | Jednorazowe, higieniczne podkłady w rolce służące do zabezpieczania przedmiotów w miejscach, w których trzeba wdrożyć dodatkowe środki ochronne w celu zapewnienia higieny i czystości. Podkłady wykonane z kolorowej lub białej bibuły wzmocnionej folią PE - z perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczej serwety. Wymiar pojedynczego podkładu 50x50. W rolce 100 szt - 50m | szt | 700 | 12 | 8 | 8400 | 9072 |  | 8 | 0 | 0
28 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l MARPLAST | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, koloru czerwonego cechujący się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju pęknięcia, wstrząsy i przekłucia, ergonomicznym, owalnym kształtem, specjalnym szczelnym zamknięciem gwarantującym, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz oraz etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne”. W pokrywie wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wymiary: wysokość : 120, średnica 95/95mm, średnica otworu wrzutowego: 40mm | szt | 160 | 1.4 | 23 | 224 | 275.52 |  | 23 | 0 | 0
29 | Pojemnik na odpady medyczne 10l MARPLAST | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10l, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, koloru czerwonego cechujący się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju pęknięcia, wstrząsy i przekłucia, ergonomicznym, owalnym kształtem, specjalnym szczelnym zamknięciem gwarantującym, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz oraz etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne”. W pokrywie wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wymiary: wysokość : 245, średnica 230/200mm, średnica otworu wrzutowego: 90mm | szt | 250 | 8.45 | 23 | 3211 | 3949.53 |  | 23 | 0 | 0
30 | Pojemnik na odpady medyczne 1l MARPLAST | Pojemnik na odpady medyczne 1l, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, koloru czerwonego cechujący się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju pęknięcia, wstrząsy i przekłucia, ergonomicznym, owalnym kształtem, specjalnym szczelnym zamknięciem gwarantującym, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz oraz etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne”. W pokrywie wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wymiary: wysokość : 160, średnica 95/95mm, średnica otworu wrzutowego: 45mm | szt | 750 | 1.6 | 23 | 1200 | 1476 |  | 23 | 0 | 0
31 | Pojemnik na odpady medyczne 2l MARPLAST | Pojemnik na odpady medyczne – 2l, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, koloru czerwonego cechujący się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju pęknięcia, wstrząsy i przekłucia, ergonomicznym, owalnym kształtem, specjalnym szczelnym zamknięciem gwarantującym, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz oraz etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne”. W pokrywie wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.Wymiary: wysokość : 200, średnica 95/125mm, średnica otworu wrzutowego: 40mm | szt | 500 | 2.2 | 23 | 1100 | 1353 |  | 23 | 0 | 0
32 | Pojemnik na odpady medyczne 5l MARPLAST | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5l, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, koloru czerwonego cechujący się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju pęknięcia, wstrząsy i przekłucia, ergonomicznym, owalnym kształtem, specjalnym szczelnym zamknięciem gwarantującym, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz oraz etykietą spełniającą wymogi PZH, wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne”. W pokrywie wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wymiary: wysokość : 190, średnica 230/200mm, średnica otworu wrzutowego: 90mm | szt | 400 | 6.5 | 23 | 2600 | 3198 |  | 23 | 0 | 0
33 | Prześcieradło 210x80 a'10 | Op=10 szt. Włóknina/flizelina. Niesterylne. Kolor - zielony | op | 50 | 26 | 8 | 1300 | 1404 |  | 8 | 0 | 0
34 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | Przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej, sterylny jednorazowego użycia , nie posiada lateksu.. Posiada dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką, elastyczną część komory kroplowej o długości 4 cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/0.1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy. Dodatkowo oba końce przyrządu zabezpieczone powinny być ochronnymi kapturkami. Wyrób medyczny | szt | 25 | 1.2 | 8 | 30 | 32.4 |  | 8 | 0 | 0
35 | Rurka Guedela sterylna rozm 7-9 | Rurka ustno-gardłowa GUEDEL rozmiar od 7 do 9. Sterylna, jednorazowego użycia. Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV i oraz ftalanów. Posiadająca charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwalające na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza. Rozmiary kodowane kolorami. Numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce. Pakowana pojedynczo w folie. Opakowanie: 1 sztuka | szt | 10 | 3 | 8 | 30 | 32.4 |  | 8 | 0 | 0
36 | Skalpel DS. 15 - 18 A'10 | Sterylny jednorazowego użycia skalpel składający się z ostrza chirurgicznego wykonanego ze stali nierdzewnej połączonego z ergonomiczną rękojeścią z wygodnego i lekkiego tworzywa sztucznego. Każdy skalpel pakowany pojedynczo w blistry. Op= 10 szt | op | 55 | 27 | 8 | 1485 | 1603.8 |  | 8 | 0 | 0
37 | SPORAL A Biologiczny test do autoklawu | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną, w nadciśnieniu. Wskaźnik powinien mieć postać paska bibuły, nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 umieszczonego w opakowaniu papierowo - foliowym, zabezpieczonym przed kontaminacją. Na brzegu torebki, umieszczony powinien być barwny pasek, będący wskaźnikiem chemicznym, zmieniający barwę po przeprowadzonym procesie sterylizacji. Każdy wskaźnik winien zawierać nie mniej niż 1 x 105 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU). Jeden test zawierać powinien trzy wskaźniki: dwa testowe i jeden kontrolny – umieszczone w kopercie z informacją ułatwiającą dokumentację przebiegu wykonania badań. Opakowanie: 10 sztuk | op | 20 | 90 | 23 | 1800 | 2214 |  | 23 | 0 | 0
38 | Spódniczka ginekologiczna | Spódniczka ginekologiczna, jednorazowego użytku przeznaczona dla pacjentek. Wykonana z włókniny z gumką w pasie. Nieprześwitująca. Rozmiar uniwersalny. | szt | 20 | 60 | 23 | 1200 | 1476 |  | 23 | 0 | 0
39 | Staza - opaska uciskowa | Automatyczna, wielokrotnego użytku | szt | 25 | 6 | 8 | 150 | 162 |  | 8 | 0 | 0
40 | Strzykawka 100ml | Trzyczęściowa strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna o pojemności 100ml przeznaczona do płukania uszu / Janeta. Czytelna, niezmywalna podziałka skali z wyraźnym oznaczeniem co 10ml. Zakończona łącznikiem stożkowym do cewników. Zastosowanie gumowego uszczelnienia tłoka strzykawki. Strzykawki pakowane w pojedyncze opakowania papierowo-foliowe. Op=1 szt | szt | 1250 | 1.65 | 8 | 2062.5 | 2227.5 |  | 8 | 0 | 0
41 | Strzykawka 10ml | Strzykawka o pojemnosci 10ml. Sterylna, jednorazowego użycia,2-częściowa typu Luer. Posiadająca znak CE. Powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka, przeźroczysty cylinder, wyraźne, niezmywalne znaczniki skali w milimetrach umożliwiające dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Opakowanie jednostkowe - blister. Op=100 szt | op | 4 | 25.3 | 8 | 101.2 | 109.3 |  | 8 | 0 | 0
42 | Strzykawka 2 ml A'100 | Strzykawka o pojemnosci 2ml. Sterylna, jednorazowego użycia,2-częściowa typu Luer. Posiadająca znak CE. Powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka, przeźroczysty cylinder, wyraźne, niezmywalne znaczniki skali w milimetrach umożliwiające dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Opakowanie jednostkowe - blister. Op=100 szt | op | 40 | 12.35 | 8 | 494 | 533.52 |  | 8 | 0 | 0
43 | Strzykawka 20ml | Strzykawka o pojemnosci 20ml. Sterylna, jednorazowego użycia,2-częściowa typu Luer. Posiadająca znak CE. Powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka, przeźroczysty cylinder, wyraźne, niezmywalne znaczniki skali w milimetrach umożliwiające dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Opakowanie jednostkowe - blister. Op=100 szt | op | 4 | 39 | 8 | 156 | 168.48 |  | 8 | 0 | 0
44 | Strzykawka 5ml A'100 | Strzykawka o pojemnosci 5ml. Sterylna, jednorazowego użycia,2-częściowa typu Luer. Posiadająca znak CE. Powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka, przeźroczysty cylinder, wyraźne, niezmywalne znaczniki skali w milimetrach umożliwiające dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Opakowanie jednostkowe - blister. Op=100 szt | op | 15 | 16.75 | 8 | 251.25 | 271.35 |  | 8 | 0 | 0
45 | Szczoteczka do cytologii A'100 | Jednorazowa, sterylna szczoteczka przeznaczona do poboru wymazu z kanału i tarczy szyjki macicy w kształcie „wachlarza” z wydłużoną środkową częścią. Miękkie zakończenia włosków chroniące przed zniszczeniem komórek. Wyrób medyczny. Szczoteczki pakowane pojedynczo. Op=100 szt | op | 15 | 300 | 8 | 4500 | 4860 |  | 8 | 0 | 0
46 | SZEW CHIRURGICZNY NIEWCHŁ. NYLON 0 USP 40mm, 3/8 koła, 75 cm | Niewchłanialny szew chirurgiczny niebieski monofilament jałowy, jednowłókienkowy o jednolitej strukturze, gładkiej powierzchni. Posiadający giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła. Charakteryzujący się dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła i wytrzymałością na rozciąganie. Nić syntetyczna występująca w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym. Materiał nici: poliamid. Op= 12szt | op | 2 | 89 | 8 | 178 | 192.24 |  | 8 | 0 | 0
47 | SZEW CHIRURGICZNY NIEWCHŁ. NYLON 2/0 USP DKO 24mm 3/8 KOŁA 75CM | Niewchłanialny szew chirurgiczny niebieski monofilament jałowy, jednowłókienkowy o jednolitej strukturze, gładkiej powierzchni. Posiadający giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła. Charakteryzujący się dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła i wytrzymałością na rozciąganie. Nić syntetyczna występująca w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym. Materiał nici: poliamid. Op= 12szt | op | 15 | 85 | 8 | 1275 | 1377 |  | 8 | 0 | 0
48 | SZEW CHIRURGICZNY NIEWCHŁ. NYLON 3/0 USP DKO-24 3/8 KOŁA 75CM | Niewchłanialny szew chirurgiczny niebieski monofilament jałowy, jednowłókienkowy o jednolitej strukturze, gładkiej powierzchni. Posiadający giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła. Charakteryzujący się dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła i wytrzymałością na rozciąganie. Nić syntetyczna występująca w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym. Materiał nici: poliamid. Op= 12szt | op | 30 | 83 | 8 | 2490 | 2689.2 |  | 8 | 0 | 0
49 | SZEW CHIRURGICZNY NIEWCHŁ. NYLON 4/0 USP DKO-24 3/8 KOŁA 75CM | Niewchłanialny szew chirurgiczny niebieski monofilament jałowy, jednowłókienkowy o jednolitej strukturze, gładkiej powierzchni. Posiadający giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła. Charakteryzujący się dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła i wytrzymałością na rozciąganie. Nić syntetyczna występująca w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym. Materiał nici: poliamid. Op= 12szt | op | 30 | 83 | 8 | 2490 | 2689.2 |  | 8 | 0 | 0
50 | SZEW CHIRURGICZNY NIEWCHŁ. NYLON 5/0 USP DKO-19 3/8 KOŁA 45CM x 12 SZT. | Niewchłanialny szew chirurgiczny niebieski monofilament jałowy, jednowłókienkowy o jednolitej strukturze, gładkiej powierzchni. Posiadający giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła. Charakteryzujący się dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła i wytrzymałością na rozciąganie. Nić syntetyczna występująca w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym. Materiał nici: poliamid. Op= 12szt | op | 10 | 83 | 8 | 830 | 896.4 |  | 8 | 0 | 0
51 | SZEW CHIRURGICZNY WCHŁANIALNY Monofast (PGCL) 2/0 RS 22mm, ½ koła, 75cm | Wchłanialny szew chirurgiczny, fioletowy monofilament. Jednowłókienkowy o wytrzymałej strukturze. Wysoka początkowa siła napięcia. Materiał: kopolimer poliglikolidu-poli (e-kaprolaktonu). Potrzymanie tkankowe/wchłanianie: ok 70% po 7 dniach; ok 40% po 14 dniach; ok 15% po 21 dniach; ok 5% po 28 dniach. Całkowite wchłanianie szwu 90-120 dni | op | 2 | 165 | 8 | 330 | 356.4 |  | 8 | 0 | 0
52 | SZEW CHIRURGICZNY WCHŁANIALNY Monofast (PGCL)4/0 RS 17mm, ½ koła, 75 cm | Wchłanialny szew chirurgiczny, fioletowy monofilament. Jednowłókienkowy o wytrzymałej strukturze. Wysoka początkowa siła napięcia. Materiał: kopolimer poliglikolidu-poli (e-kaprolaktonu). Potrzymanie tkankowe/wchłanianie: ok 70% po 7 dniach; ok 40% po 14 dniach; ok 15% po 21 dniach; ok 5% po 28 dniach. Całkowite wchłanianie szwu 90-120 dni | op | 2 | 158 | 8 | 316 | 341.28 |  | 8 | 0 | 0
53 | Szpatułka drewniana laryngologiczna | Szpatułki laryngologiczne, drewniane, niejałowe, jednorazowego użycia, nie posiadające ostrych krawędzi (boki zaokrąglone). Op=100 szt | op | 70 | 3.7 | 8 | 259 | 279.72 |  | 8 | 0 | 0
54 | TEST DO STERYLIZACJI TWINDICATOR | Wieloparametrowy test do sterylizacji. Pasek dł 20 cm, perforowany | szt | 80 | 60 | 23 | 4800 | 5904 |  | 23 | 0 | 0
55 | Torebka do sterylizacji 100x230 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 100 mm x 230 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 45 | 42 | 8 | 1890 | 2041.2 |  | 8 | 0 | 0
56 | Torebka do sterylizacji 135x255 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 135 mm x 255 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 40 | 43 | 8 | 1720 | 1857.6 |  | 8 | 0 | 0
57 | Torebka do sterylizacji 200x330 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 200 mm x 330 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 25 | 78 | 8 | 1950 | 2106 |  | 8 | 0 | 0
58 | Torebka do sterylizacji 57x70 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 57 mm x 70 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 10 | 30 | 8 | 300 | 324 |  | 8 | 0 | 0
59 | Torebka do sterylizacji 90x135 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 90 mm x 135 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 50 | 25 | 8 | 1250 | 1350 |  | 8 | 0 | 0
60 | Torebka do sterylizacji 90x230 | Jednorazowe torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną o wymiarach 90 mm x 230 mm. Torebki samoprzylepne, wytrzymałe na uszkodzenia i zapewniające właściwą barierę mikrobiologiczną. Folia wytrzymała i odporna na rozerwanie. Zastosowany zgrzew gwarantujący bezpieczeństwo produktu podczas transportu. Torebki do sterylizacji wyposażone powinny być w wycięcie na kciuk, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik procesu sterylizacji, czytelne oznakowanie w języku polskim, nadruk poza powierzchnią przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi. Opakowanie : 200sztuk | op | 35 | 27 | 8 | 945 | 1020.6 |  | 8 | 0 | 0
61 | Wziernik uszny do otoskopu 4,0 mm niesterylny | Wziernik uszny 4,0 mm jednorazowego użytku. Wziernik w kolorze czarnym matowym, gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika. Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem Wziernik nie zawierający lateksu. | szt | 1000 | 0.4 | 8 | 400 | 432 |  | 8 | 0 | 0
62 | Wziernik uszny do otoskopu 4,25 mm niesterylny | Wziernik uszny 4,25 mm jednorazowego użytku. Wziernik w kolorze czarnym matowym, gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika. Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem Wziernik nie zawierający lateksu. | szt | 2000 | 0.3 | 8 | 600 | 648 |  | 8 | 0 | 0
63 | Wziernik ginekologiczny rozmiar XXS-L a'100 | Wyrób sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów Łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu. Brzegi opływowe, idealnie gładkie. Szpilka blokująca wykonana z polietylenu. Kolorystyczne oznaczenie szpilki – niebieski. Op = 100 szt | op | 35 | 125 | 8 | 4375 | 4725 |  | 8 | 0 | 0
64 | Wziernik nosowy niesterylny | Wziernik nosowy jednorazowego użytku, niesterylny. Końcówki gładkie, zaokrąglone, ciepłe. Rękojeść ergonomiczna. Bez lateksu OP=50 | szt | 2100 | 3 | 8 | 6300 | 6804 |  | 8 | 0 | 0
65 | Wziernik uszny 3,6mm niesterylny | Wziernik uszny 3,6 mm jednorazowego użytku. Wziernik w kolorze czarnym matowym, gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika. Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem Wziernik nie zawierający lateksu. | szt | 1500 | 0.5 | 8 | 750 | 810 |  | 8 | 0 | 0
66 | Żel do EKG | Żel do EKG wykazujący przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia), wysoką odporność na wysychanie. Posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej), neutralny odczyn pH. Wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego). Butelka zaopatrzona w aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu. Opakowanie: a 250g | but | 45 | 4.5 | 8 | 202.5 | 218.7 |  | 8 | 0 | 0
67 | Żel do USG | Żel bezbarwny, przeznaczony do badań ultrasonograficznych. Nie wykazujący działania alergizującego, drażniącego i nie powodujący wysuszenia skóry. Odporny na wysychanie. Konsystencja żelu sprawiająca, że nie spływa po nałożeniu z miejsca badania. Łatwo usuwalny z powierzchni skóry po wykonaniu badania. Opakowanie: a 500g | but | 170 | 3.05 | 8 | 518.5 | 559.98 |  | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 77093 | 85763.79 |  | RAZEM | 0 | 0
Podpis Wykonawcy ………………………..