|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Niezbędne parametry aparatu | Potwierdzenie Tak/ Nie | Uwagi |
| **Zakup wyposażenia do UGUL-a m.in. podwieszki, linki, bloczki, kliny itp. - komplet** | | | |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2024/2025 |  |  |
| 2. | Producent |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  |
| Akcesoria i osprzęt w komplecie | | | |
| 4. | Kamaszek skórzany do wyciągu co najmniej 2szt |  |  |
| 5. | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu o długości 120cm co najmniej 5szt |  |  |
| 6. | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu o długości 160cm co najmniej 4szt |  |  |
| 7. | Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem o długości 350cm co najmniej 1szt |  |  |
| 8. | Linka z bloczkami do ćwiczeń samowspomaganych o długości 225cm oraz dwoma bloczkami drewnianymi/uchwytami co najmniej 2szt |  |  |
| 9. | Mankiet nadgarstkowo- kostkowy co najmniej 2szt |  |  |
| 10. | Mankiet udowy o wymiarach 13x77cm co najmniej 2szt |  |  |
| 11. | Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa o wymiarach 172x12,5cm co najmniej 5szt |  |  |
| 12. | Pas do wyciągu za miednicę o wymiarach 115x15cm co najmniej 2szt |  |  |
| 13. | Pętla Glissona z orczykiem co najmniej 2szt |  |  |
| 14. | Podwieszka dwustawowa ze skóry o wymiarach 130x4cm co najmniej 2szt |  |  |
| 15. | Podwieszka pod miednicę o wymiarach 21x73cm co najmniej 2szt |  |  |
| 16. | Podwieszka ramienna o wymiarach 10x42cm co najmniej 2szt |  |  |
| 17. | Podwieszka udowa o wymiarach 14x52cm co najmniej 2szt |  |  |
| 18. | Klin rehabilitacyjny o wymiarach 20x15x10 (kolor granatowy) co najmniej 2szt |  |  |
| **Wymagania dodatkowe** | | | |
| 19. | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych,  Lista preparatów do dezynfekcji, |  |  |
| 20. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku |  |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej |  |  |
| 22. | Dostawa |  |  |
| 23. | Gwarancja nie mniejsza niż 12 m-cy |  |  |
| 24. | Dostawa do 30 dni od podpisania umowy |  |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.